## ABASTECIMENTO
PLANILHA DE CÁLCULO DE DEMANDA FUTURA
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO
População Inicial |  | Ano Início | 2018-03-09 | Tx. Crescimento
População Final |  | Ano Fim | 2028-03-06 | #DIV/0!
Índice de Perdas Inicial - %
Índice de Perdas Final - %
Consumo Per Capita (L/habxd) (Excluindo-se as perdas)
Tempo Máximo de Captação Diário (h/d) - Final
Período Máximo de Captação Mensal (d/mês) - Final
Vazão Concentrada Inicial (L/s)
Vazão Concentrada Final (L/s)
Vazão Média Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão Máxima Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume Diário Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Mensal Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Anual Futuro (m3) | #DIV/0!
No caso de haver variação sazonal da captação, preencher esta tabela
Mês | Vazão (m3/h) | Tempo de Captação (h/d) | Período de Captação (d/mês)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
NOTAS
1 - Preencher uma planilha para cada ponto de captação.
2 - Documentação a ser anexada:
> Descrição e croqui do sistema de abastecimento;
> Contrato de concessão firmado entre a prestadora do serviço de água e a prefeitura, no caso de concessionárias;
> Registros do sistema, caso o mesmo já esteja operando, mesmo que parcialmente, contendo, para um período em comum: volume produzido, volume distribuído, volume hidrometrado, percentual de hidrometração, número de economias e população atendida;
> Estudo populacional (somente para comunidades com mais de 2000 habitantes) até o horizonte de 10 anos, conforme Manual de Outorga da ANA;
> Descrição da forma de disposição dos efluentes da ETA;
> Descrição do sistema de coleta, tratamento e lançamento de esgotos.
3 - Tx. Crescimento = Taxa de Crescimento Geométrico;
4 - "Vazão concentrada" se refere a empreendimentos com ligação à rede que possuem uma demanda localizada e que não pode ser representada pelo número de economias, como, por exemplo, centros comerciais.
PREENCHA APENAS OS CAMPOS EM AMARELO.

## ESGOTAMENTO (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE DEMANDA FUTURA
- ESGOTAMENTO SANITÁRIO -
SISTEMA DE ESGOTAMENTO
População Inicial |  | Ano Início | 2018-03-09 | Tx. Crescimento
População Final |  | Ano Fim | 2028-03-06 | #DIV/0!
Número de Economias de Água Inicial
Número de Economias de Água Final
Número de Economias de Esgoto Inicial
Número de Economias de Esgoto Final
Extensão Inicial da Rede de Esgotos (m)
Extensão Final da Rede de Esgotos (m)
Consumo de água Per Capita (L/habxd)
Coeficiente de Retorno Esgoto/Água
Coeficiente de Infiltração (L/sxkm)
Tempo Máximo de Operação Diário (h/d) - Final
Período Máximo de Operação Mensal (d/mês) - Final
Vazão Concentrada (L/s) Inicial
Vazão Concentrada (L/s) Final
Vazão de Infiltração Final (L/s) | 0
Vazão Média Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão Máxima Instantânea Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume Diário Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Mensal Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Anual Futuro (m3) | #DIV/0!
DBO Declarada do Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
DBO Declarada do Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa da DBO do Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de DBO Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa da DBO do Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de DBO Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de DBO (kg) | #DIV/0!
Fósforo Total Declarado no Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
Fósforo Total Declarado no Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de P Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de P Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Fósforo Total (kg) | #DIV/0!
Nitrogênio Total Declarado no Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
Nitrogênio Total Declarado no Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa de Nitrogênio Total no Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de N Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa de Nitrogênio Total no Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de N Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Nitrogênio Total (kg) | #DIV/0!
No caso de haver variação sazonal da captação, preencher esta tabela
Mês | Vazão (m3/h) | Tempo de Captação (h/d) | Período de Captação (d/mês)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
NOTAS
1 - Preencher uma planilha para cada ponto de lançamento.
2 - Documentação a ser anexada:
> Descrição dos sistemas de coleta e de tratamento e da disposição do(s) efluente(s) produzido(s).
> Descrição e croqui do sistema de abastecimento de água existente;
> Contrato de concessão firmado entre a prestadora do serviço de água e a prefeitura, no caso de concessionárias;
> Registros dos sistemas, caso os mesmos já estejam operando, mesmo que parcialmente, contendo, para um período em comum: volume de água produzido, volume de água distribuído, volume hidrometrado, percentual de hidrometração, número de economias e população atendidas, volume de efluentes lançados;
> Estudo populacional (somente para comunidades com mais de 2000 habitantes) até o horizonte de 10 anos, conforme Manual de Outorga da ANA.
3 - Tx. Crescimento = Taxa de Crescimento Geométrico.
4 - "Vazão concentrada" se refere a empreendimentos com ligação à rede de esgoto que possuem efluentes com características de esgoto doméstico, como, por exemplo, centros comerciais. Caso haja ligações de indústrias, as cargas de DBO e nutrientes devem ser informadas separadamente, para que o cálculo seja feito de forma manual.
5 - DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio @ 5 dias, 20ºC; P - Fósforo Total; N - Nitrogênio Total.
6 - A DBO e as concentrações declaradas devem corresponder à operação do sistema de tratamento em condições normais.
7 - Carga Máxima Diária = Vazão Média x Concentração Máxima.
PREENCHA APENAS OS CAMPOS EM AMARELO.
Coeficiente de Infiltração (L/s.km)