## ABASTECIMENTO (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE DEMANDA FUTURA
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO
População Inicial |  | Ano Início | 2018-03-09 | Tx. Crescimento
População Final |  | Ano Fim | 2028-03-06 | #DIV/0!
Número de Economias de Água Inicial
Número de Economias de Água Final
Índice de Perdas Inicial - %
Índice de Perdas Final - %
Consumo Per Capita (L/habxd)
Tempo Máximo de Captação Diário (h/d) - Final
Período Máximo de Captação Mensal (d/mês) - Final
Vazão Concentrada Inicial (L/s)
Vazão Concentrada Final (L/s)
Vazão Média Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão Máxima Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume Diário Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Mensal Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Anual Futuro (m3) | #DIV/0!
No caso de haver variação sazonal da captação, preencher esta tabela
Mês | Vazão (m3/h) | Tempo de Captação (h/d) | Período de Captação (d/mês)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
NOTAS
1 - Preencher uma planilha para cada ponto de captação.
2 - Documentação a ser anexada:
> Descrição e croqui do sistema de abastecimento;
> Contrato de concessão firmado entre a prestadora do serviço de água e a prefeitura, no caso de concessionárias;
> Registros do sistema, caso o mesmo já esteja operando, mesmo que parcialmente, contendo, para um período em comum: volume produzido, volume distribuído, volume hidrometrado, percentual de hidrometração, número de economias e população atendida;
> Estudo populacional (somente para comunidades com mais de 2000 habitantes) até o horizonte de 10 anos, conforme Manual de Outorga da ANA;
> Descrição da forma de disposição dos efluentes da ETA;
> Descrição do sistema de coleta, tratamento e lançamento de esgotos.
3 - Tx. Crescimento = Taxa de Crescimento Geométrico;
4 - "Vazão concentrada" se refere a empreendimentos com ligação à rede que possuem uma demanda localizada e que não pode ser representada pelo número de economias, como, por exemplo, centros comerciais.
PREENCHA APENAS OS CAMPOS EM AMARELO.

## ESGOTAMENTO
PLANILHA DE CÁLCULO DE DEMANDA FUTURA
- ESGOTAMENTO SANITÁRIO -
SISTEMA DE ESGOTAMENTO
População Inicial |  | Ano Início | 2018-03-09 | Tx. Crescimento
População Final |  | Ano Fim | 2028-03-06 | #DIV/0!
Extensão Final da Rede de Esgotos (m)
Consumo de água Per Capita (L/habxd) (Excluindo-se as perdas)
Coeficiente de Retorno Esgoto/Água
Coeficiente de Infiltração (L/sxkm)
Tempo Máximo de Operação Diário (h/d) - Final
Período Máximo de Operação Mensal (d/mês) - Final
Vazão Concentrada (L/s) Final
Vazão de Infiltração Final (L/s) | 0
Vazão Média Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Vazão Máxima Instantânea Futura (L/s) e (m3/h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume Diário Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Mensal Futuro (m3) | #DIV/0!
Volume Anual Futuro (m3) | #DIV/0!
DBO Declarada do Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
DBO Declarada do Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa da DBO do Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de DBO Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa da DBO do Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de DBO Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de DBO (kg) | #DIV/0!
Fósforo Total Declarado no Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
Fósforo Total Declarado no Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de P Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa de Fósforo Total no Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de P Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Fósforo Total (kg) | #DIV/0!
Nitrogênio Total Declarado no Esgoto Bruto (mg/L) | Média |  | Máxima
Nitrogênio Total Declarado no Esgoto Tratado (mg/L) | Média |  | Máxima
Estimativa de Nitrogênio Total no Esgoto Bruto (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de N Declarada |  | #DIV/0!
Estimativa de Nitrogênio Total no Esgoto Tratado (mg/L) | #DIV/0! | Remoção de N Estimada
Carga Máxima Diária de Lançamento de Nitrogênio Total (kg) | #DIV/0!
No caso de haver variação sazonal da captação, preencher esta tabela
Mês | Vazão (m3/h) | Tempo de Captação (h/d) | Período de Captação (d/mês)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
NOTAS
1 - Preencher uma planilha para cada ponto de lançamento.
2 - Documentação a ser anexada:
> Descrição dos sistemas de coleta e de tratamento e da disposição do(s) efluente(s) produzido(s).
> Descrição e croqui do sistema de abastecimento de água existente;
> Contrato de concessão firmado entre a prestadora do serviço de água e a prefeitura, no caso de concessionárias;
> Registros dos sistemas, caso os mesmos já estejam operando, mesmo que parcialmente, contendo, para um período em comum: volume de água produzido, volume de água distribuído, volume hidrometrado, percentual de hidrometração, número de economias e população atendidas, volume de efluentes lançados;
> Estudo populacional (somente para comunidades com mais de 2000 habitantes) até o horizonte de 10 anos, conforme Manual de Outorga da ANA.
3 - Tx. Crescimento = Taxa de Crescimento Geométrico.
4 - "Vazão concentrada" se refere a empreendimentos com ligação à rede de esgoto que possuem efluentes com características de esgoto doméstico, como, por exemplo, centros comerciais. Caso haja ligações de indústrias, as cargas de DBO e nutrientes devem ser informadas separadamente, para que o cálculo seja feito de forma manual.
5 - DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio @ 5 dias, 20ºC; P - Fósforo Total; N - Nitrogênio Total.
6 - A DBO e as concentrações declaradas devem corresponder à operação do sistema de tratamento em condições normais.
7 - Carga Máxima Diária = Vazão Média x Concentração Máxima.
PREENCHA APENAS OS CAMPOS EM AMARELO.
Referência de Coeficiente de Infiltração (L/s.km)