## Ficha PCD
FICHA DE INSPEÇÃO PARA PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS (PCD)
[9 empty] | Nome da Estação: | [26 empty] | Código:
[9 empty] | Entidade Operadora: | [15 empty] | Entidade Responsável:
[9 empty] | Marca PCD: | [11 empty] | Modelo PCD: | [17 empty] | Tipo:
PAT. ANA:
[9 empty] | Serviços: |  |  |  |  | Instalação | [7 empty] | Manutenção
Equipe Responsável:
SITUAÇÃO ENCONTRADA NA ESTAÇÃO
Data Inicial (dd/mm/aaaa): | [14 empty] | Hora Inicial (24)(DF): | [16 empty] | Cota Régua (cm):
Infraestrutura Inicial
Limpeza da Estação: |  |  | ( |  | ) Bom |  |  |  | ( | ) Regular |  |  |  | ( |  | ) Ruim | [6 empty] | Condição da proteção PCD: | [11 empty] | ( |  | ) Bom |  | ( | ) Regular |  |  | ( | ) Ruim
Sensor de nível |  |  | ( |  | ) Bom |  |  |  | ( | ) Regular |  |  |  | ( |  | ) Ruim | [6 empty] | Teclado/Display | [11 empty] | ( |  | ) Bom |  | ( | ) Regular |  |  | ( | ) Ruim
Parâmetros da PCD
Status Inicial da PCD: |  | ( |  | ) Registrando e Transmitindo | [11 empty] | ( |  | ) Somente Registrando | [7 empty] | ( | ) Parada
Nivel Trans. Presão (cm): | [12 empty] | Temperatura água (°C): | [15 empty] | Tensão Bateria (12V): (Painel desconectado)
Offset ( Trans. Pressão) (cm): | [12 empty] | Temperatura ar (°C): | [15 empty] | Tensão Bateria (Multímetro):
Nível Radar/Ultrassom (cm): | [12 empty] | Umidade do ar (%): | [15 empty] | Tensão Painel Solar (Multimetro):
Offset (Radar/Ultrassom) (cm): | [12 empty] | Chuva acum. (mm): | [15 empty] | Versão do Firmware:
Pressão barometrica (mb): | [12 empty] | Temp. Interna (°C): | [15 empty] | Versão do Programa:
Serviços Executados Durante a Vistoria
Datalogger: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Diagnóstico |  |  | ( |  | ) Substituição
Modem GPRS: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Substituição
Modem Satélite: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Diagnóstico |  |  | ( |  | ) Substituição
Bateria: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Diagnóstico |  |  | ( |  | ) Substituição
Antenas/Cabos GPS: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Reparo |  |  |  | ( |  | ) Substituição
Antenas/Cabos GOES: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Reparo |  |  |  | ( |  | ) Substituição
Painel solar: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Reparo |  |  |  | ( |  | ) Substituição
Tras. Pressão: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Radar: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Borbulhador: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Barômetro: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Temp. do ar: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Umidade do ar: |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Pluviômetro |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição |  |  |  | ( |  | ) Reparo | [6 empty] | ( | ) Substituição
Teclado/Display |  |  |  | ( |  | ) Ok |  |  | ( | ) Defeito | [6 empty] | ( |  | ) Limpeza |  |  | ( |  | ) Aferição | Reparo |  |  | ( |  | ) Reparo | Substituição
Serviço de Aferição - Pluviômetro
Marca/Modelo: | [7 empty] | Volume de água na garrafa (ml): | [11 empty] | Área de Captação (cm²): | [13 empty] | Intensidade de chuva equivalente (mm/h):
Qtde. Basculadas antes da manutenção (und): | [13 empty] | Qtde. de Basculadas esperadas (und): | [19 empty] | Erro (%):
Qtde. Basculadas após a manutenção (und): | [13 empty] | Qtde. de Basculadas esperadas (und): | [19 empty] | Erro (%):
Outros Serviços
Substituição do Firmware: | [6 empty] | ( |  | ) Sim |  | ( | ) Não | [13 empty] | Limpeza Cercado/Abrigo: | [10 empty] | ( | ) Sim |  | ( | ) Não
Substituição do Programa: | [6 empty] | ( |  | ) Sim |  | ( | ) Não | [13 empty] | Pintura Cercado/Torre | [10 empty] | ( | ) Sim |  | ( | ) Não
SITUAÇÃO APÓS A VISTORIA E MANUTENÇÃO REALIZADA
Data Final (dd/mm/aaaa): | [15 empty] | Hora Final (24)(DF): | [15 empty] | Cota Régua (cm):
Infraestrutura Final
Limpeza da Estação: |  |  | ( |  | ) Bom |  |  |  | ( | ) Regular |  |  |  | ( |  | ) Ruim | [6 empty] | Condição da proteção PCD: | [11 empty] | ( |  | ) Bom |  | ( | ) Regular |  |  | ( | ) Ruim
Sensor de nível |  |  | ( |  | ) Bom |  |  |  | ( | ) Regular |  |  |  | ( |  | ) Ruim | [6 empty] | Teclado/Display | [11 empty] | ( |  | ) Bom |  | ( | ) Regular |  |  | ( | ) Ruim
Parâmetros da PCD
Status Final da PCD: |  | ( |  | ) Registrando e Transmitindo | [11 empty] | ( |  | ) Somente Registrando | [7 empty] | ( | ) Parada
Nivel Trans. Presão (cm): | [12 empty] | Temperatura água (°C): | [15 empty] | Tensão Bateria (12V):
Offset ( Trans. Pressão) (cm): | [12 empty] | Temperatura ar (°C): | [15 empty] | Tensão Bateria (Multímetro):
Nível Radar/Ultrassom (cm): | [12 empty] | Umidade do ar (%): | [15 empty] | Tensão Painel Solar (Multimetro):
Offset (Radar/Ultrassom) (cm): | [12 empty] | Chuva acum. (mm): | [15 empty] | Versão do Firmware:
Pressão barometrica (mb): | [12 empty] | Temp. Interna (°C): | [15 empty] | Versão do Programa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM PROVIDENCIADOS PARA A PRÓXIMA VISITA
( | ) Bateria 12V | [11 empty] | ( |  | ) Painel solar | [16 empty] | ( | ) Antena GOES
( | ) Pluviometro | [11 empty] | ( |  | ) Modem satélite | [16 empty] | ( | ) Sensor de Umidade
( | ) Reed switch-Pluviometro | [11 empty] | ( |  | ) Modem GPRS | [16 empty] | ( | ) Sensor de Borbulha
( | ) Trans. Pressão | [11 empty] | ( |  | ) Barômetro | [16 empty] | ( | ) Teclado/Display
( | ) Radar-Nivel | [11 empty] | ( |  | ) Antena GPS | [16 empty] | ( | ) Controlador de Carga
Fios/cabos (especificar):
Suportes (especificar):
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - ARQUIVO DE RETRIVE
Nome do Retrive: | [20 empty] | Periodo do Retrive: | [20 empty] | /
Voltagem máxima da bateria (V): | [20 empty] | Voltagem mínima da bateria (V):
Data/Valor do último registro de chuva (PCD): | [20 empty] | Data/Valor do último registro de chuva (observador): | [20 empty] | /
Cota máxima registrada (cm): | [20 empty] | Cota mínima registrada (cm):
Temperatura máxima (°C): | [20 empty] | Temperatura mínima (°C):
DIAGNÓSTICO DE ERROS E TRANSMISSÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS